关于加强假（暑）期及灾害性天气下实验室安全工作的提醒

所属各部门：

2024年暑期已至，高温、暴雨、雷电等灾害性天气频发，实验室安全事故易发多发。现就加强暑期及灾害性天气下实验室安全提醒如下。

一、强化实验室安全主体责任。部门负责人、项目组负责人要深刻认识抓好暑期及灾害性天气下实险室安全工作的重要性，以对职工、学生高度负责的态度，把实验室安全作为不可逾越的红线。坚持底线思维和红线意识，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，切实扛起防范化解实验室安全风险的主体责任，全方位守住实验室安全底线。

二、严格实验审批及准入。各部门、各项目组按照“谁批准 谁负责”的原侧，从严管理实验室，确须进行实验的、实验室须安排值守人员在岗，并报项目负责人及部门负责人审批。假期期间严禁安排高危险性实验及过夜实验。项目组负责人或项目安全员须做好每日安全巡查，并做好记录。同时提高实验人员准入条件，严格控制进入实验室的人员数量。研究所不定期巡查。

三、强化督查检查及应急值守。部门负责人要加强实验室不间断检查和巡查力度，制定实验室安全巡查计划，将实验安全检查，巡查责任落实到人，明确检查的内容、范围和要求，规范安全检查记录的完整性。针对夏季暴雨、雷电等灾害性天气等突发情况，科学周密制定建立应急预案，建立健全突发事件应急工作机制

暑（假）期须严格落实值班制度，确保突发情况及时应对处置，有效保障实验室人员、设备、财产安全。

四、加强实验室重要危险源安全管理。重点做好实验室危险化学品、气瓶、特种设备和高温、高压、高转速设备等规范化管理。假期运行的实验室，危化品必须依规管理；假期停止使用的实验室，要及时清查、封存好危化品。尽量减少实验室内气体钢瓶存量，存放在外的钢瓶，避免高温、暴晒，实验室危险废物应及时规范处置，废液桶存放于阴凉处，避免阳光直晒，离开实验室前务必关好门窗、水、电、气。

五、做好个人实验防护安全。开展实验时须穿着实验服，按需佩戴护目镜、防护手套等防护用品，不得因图凉爽方便而穿着短裤、拖鞋等进行实验操作。

要合理安排实验进度，劳逸结合防止中暑，尽量避开中午等高温时段开展低沸点危险化学品、高温高压设备等危险性大的实验，室内温度超过33℃时，应立即暂停危险性实验和危险化学品使用。室外温度达到35℃及以上时，应停止室外试验。

中科院成都生物研究所

2024年6月24日