实验室常见危化品特性及处理方法

1、DMSO（Dimethyl sulfoxide，二甲基亚砜）

DMSO可用作乙炔、芳烃、二氧化硫及其他气体的溶剂以及腈纶纤维纺丝溶剂，是一种既溶于水又溶于有机溶剂的极为重要的非质子极性溶剂，对皮肤有极强的渗透性，有助于药物向人体渗透，也可作农药的添加剂，是一种十分重要的化学试剂。

此外，DMSO也是一种渗透性保护剂，能够降低细胞冰点，减少冰晶的形成，减轻自由基对细胞损害，改变生物膜对电解质、药物、毒物和代谢产物的通透性。

但是研究表明，DMSO存在严重的毒性作用，与蛋白质疏水集团发生作用，导致蛋白质变性，具有血管毒性和肝肾毒性。DMSO是毒性比较强的东西，用的时候要避免其挥发，要准备1%-5%的氨水备用，皮肤沾上之后要用大量的水洗以及稀氨水洗涤。最为常见的症状为恶心、呕吐、皮疹及在皮肤、和呼出的气体中发出大蒜、洋葱、牡蛎味。

吸入：高挥发浓度可能导致头痛，晕眩和镇静。

皮肤：能够灼伤皮肤并使皮肤有刺痛感，如同所见的皮疹及水泡一样。若二甲基亚砜与含水的皮肤接触，会产生热反应。要避免接触含有毒性原料或物质的二甲基亚砜溶液，因其毒性不为人所知，而二甲基亚砜却可能会渗入肌肤，在一定条件下会将有毒物质代入肌肤。

2、EB（Ethidium bromide，溴化乙锭）

溴化乙锭是一种高度灵敏的荧光染色剂，用于观察琼脂糖和聚丙烯酰胺凝胶中的DNA。溴化乙锭用标准302nm紫外光透射仪激发并放射出橙红色信号，观察琼脂糖凝胶中DNA最常用的方法是利用荧光染料溴化乙锭进行染色，溴化乙锭含有一个可以嵌入DNA堆积碱基之间的一个三环平面基团。它与DNA的结合几乎没有碱基序列特异性。在高离子强度的饱和溶液中，大约每2.5个碱基插入一个溴化乙锭分子。当染料分子插入后，其平面基团与螺旋的轴线垂直并通过范德华力与上下碱基相互作用。这个基团的固定位置及其与碱基的密切接近，导致与DNA结合的染料呈现荧光，其荧光产率比游离溶液中染料有所增加。DNA吸收254nm处的紫外辐射并传递给染料，而被结合的染料本身吸收302nm和366nm的光辐射。这两种情况下，被吸收的能量在可见光谱红橙区的590nm处重新发射出来。由于EB-DNA复合物的荧光产率比没有结合DNA的染料高出20-30倍，所以当凝胶中含有游离的溴化乙锭（0.5ug/ml）时，可以检测到少至10ng的NDA条带。溴化乙锭可以嵌入碱基分子中，导致错配。溴化乙锭是强诱变剂，具有高致癌性，会在60－70度时蒸发（所以最好不要在胶太热的时候加，或者应该加到液体里，0.5ug/ml，染色半小时）（当EB加得过多时，也可以在室温用水将已染色的凝胶浸泡20min，以降低未结合的EB引起的背景荧光）。

溴化乙锭溶液的净化处理：由于溴化乙锭具有一定的毒性，实验结束后，应对含EB的溶液进行净化处理再行弃置，以避免污染环境和危害人体健康。

（1）对于EB含量大于0.5mg/ml的溶液，可如下处理：

①将EB溶液用水稀释至浓度低于0.5mg/ml；

②加入一倍体积的0.5mol/L高锰酸钾，混匀，再加入等量的25mol/L HCl，混匀，置室温数小时；

③加入一倍体积的2.5mol/L NaOH，混匀并废弃。

（2）EB含量小于0.5mg/ml的溶液可如下处理：

①按1mg/ml的量加入活性炭，不时轻摇混匀，室温放置1小时；

②用滤纸过滤并将活性碳与滤纸密封后丢弃。

3、DEPC（diethyl procarbonate，二乙基焦碳酸酯）

DEPC可灭活各种蛋白质，是RNA酶的强抑制剂。DEPC是一种潜在的致癌物质，在操作中应尽量在通风的条件下进行，并避免接触皮肤。DEPC毒性并不是很强，但吸入的毒性是最强的，使用时戴口罩。不小心占到手上注意立即冲洗，RNase AwayTM试剂可以替代DEPC，操作简单，价格低，且无毒性。只需将RNase AwayTM直接倒在玻璃器皿和塑料器皿的表面，浸泡后用水冲洗去除，即可以快速去除器皿表面的RNase，并且不会残留而干扰后继实验。

4、丙烯酰胺

属中等毒性物质，可通过皮肤吸收及呼吸道进入人体，因此，在搬运和使用中必须穿戴好防护用具，如防毒服，防毒口罩及防毒手套等。丙烯酰胺的危害主要是引起神经毒性，同时还有生殖、发育毒性。神经毒性作用表现为周围神经退行性变化和脑中涉及学习、记忆和其他认知功能部位的退行性变化，试验还显示丙烯酰胺是一种可能致癌物，职业接触人群的流行病学观察表明，长期低剂量接触丙烯酰胺会出现嗜睡、情绪和记忆改变、幻觉和震颤等症状，伴随末梢神经病如手套样感觉、出汗和肌肉无力。累积毒性，不容易排毒。

具备以下任何一项者，可列为慢性丙烯酰胺中毒观察对象：

a.接触丙烯酰胺的局部皮肤出现多汗、湿冷、脱皮、红斑；

b.出现肢端麻木、刺痛、下肢乏力、嗜睡等症状；

c.神经-肌电图显示有可疑神经源性损害。

治疗原则：

可用B族维生素、能量合剂，并辅以体疗、理疗及对症治疗。重度中毒者应同时加强支持疗法。

5、N,N"-亚甲双丙烯酰胺

有毒，影响中枢神经系统，切勿吸入粉末。

6、DTT（ Dithiothreitol，二硫苏糖醇）

很强的还原剂，散发难闻的气味。可因吸入、咽下或皮肤吸收而危害健康。当使用固体或高浓度储存液时，戴手套和护目镜，在通风橱中操作。

7、TEMED（N,N,N",N"-Tetramethylethylenediamine，N,N,N",N"-四甲基乙二胺）

强神经毒性，防止误吸，操作时快速，存放时密封。

8、PMSF：（Phenylmethanesulfonyl fluoride，苯甲基磺酰氟）

是一种高强度毒性的胆碱酯酶抑制剂。它对呼吸道黏膜、眼睛和皮肤有非常大的破坏性。可因吸入、咽下或皮肤吸收而致命。戴合适的手套和安全眼镜，始终在化学通风橱里使用。在接触到的情况下，要立即用大量的水冲洗眼睛或皮肤，已污染的工作服丢弃掉。

9、氯仿（CHCl3）

对皮肤、眼睛、黏膜和呼吸道有刺激作用。它是一种致癌剂，可损害肝和肾。它也易挥发，避免吸入挥发的气体。操作时戴合适的手套和安全眼镜并始终在化学通风橱里进行。

10、甲醛（HCOH）

甲醛是无色、具有强烈气味的刺激性气体，其35%~40%的水溶液通称福尔马林。

甲醛是原浆毒物，能与蛋白质结合，吸入高浓度甲醛后，会出现呼吸道的严重刺激和水肿、眼刺痛、头痛，也可发生支气管哮喘。皮肤直接接触甲醛，可引起皮炎、色斑、坏死。经常吸入少量甲醛，能引起慢性中毒，出现粘膜充血、皮肤刺激症、过敏性皮炎、指甲角化和脆弱、甲床指端疼痛等。全身症状有头痛、乏力、胃纳差、心悸、失眠、体重减轻以及植物神经紊乱等。

各种人造板材(刨花板、纤维板、胶合板等)中由于使用了粘合剂，因而可含有甲醛。新式家具的制作，墙面、地面的装饰铺设，都要使用粘合剂。凡是大量使用粘合剂的地方，总会有甲醛释放。此外，某些化纤地毯、油漆涂料也含有一定量的甲醛。甲醛还可来自化妆品、清洁剂、杀虫剂、消毒剂、防腐剂、印刷油墨、纸张、纺织纤维等多种化工轻工产品。 
    甲醛为较高毒性的物质，在我国有毒化学品优先控制名单上甲醛高居第二位。甲醛已经被世界卫生组织确定为致癌和致畸形物质，是公认的变态反应源，也是潜在的强致突变物之一。很容易通过皮肤吸收，对眼睛、黏膜和上呼吸道有刺激和损伤作用。避免吸入其挥发的汽雾。要戴合适的手套和安全眼镜，始终在化学通风橱内进行操作。远离热、火花及明火。

11、吉姆萨（Giemsa）

染料咽下可致命或引起眼睛失明，通过吸入和皮肤吸收会造成伤害。戴合适的手套和安全护目镜，在化学通风橱里操作，不要吸入其粉末。

12、叠氮钠（NaN3）

毒性非常大，能阻断细胞色素电子运送系统。对于含有叠氮钠的溶液，要明确标记。可因吸入、咽下或皮肤吸收而损害健康。戴合适的手套和安全护目镜，操作时要格外小心。

13、十二烷基硫酸钠（SDS）

有毒，是一种刺激物，并造成对眼睛的严重损伤的危险。可因吸入、咽下或皮肤吸收而损害健康。戴合适的手套和安全护目镜。不要吸入其粉末。

14、三氯乙酸（TCA）

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：吸入本品粉尘对呼吸道有刺激作用，可引起咳嗽、胸痛和中枢神经系统抑制。眼直接接触可造成严重损害，重者可导致失明。皮肤接触可致化学性灼伤。口服灼伤口腔和消化道，出现剧烈腹痛、呕吐和虚脱。

15、Triton X-100（聚乙二醇辛基苯基醚）

是一种非离子型表面活性剂（或称去污剂）。能够引起严重的眼睛刺激和灼伤。可因吸入、咽下或皮肤吸收而受害。戴合适的手套和护目镜。

16、过硫酸铵

对黏膜和上呼吸道组织、眼睛和皮肤有极大危害性。吸入可致命。操作时戴合适的手套、安全眼镜和防护服。始终在通风橱里操作，操作完后彻底洗手。

17、TRIzol

含有毒物质苯酚，如皮肤接触TRIzol，请立即用大量去垢剂和水冲洗，如仍有不适，请尽快就医。如果只是少量接触，并处理后症状减轻，估计问题不大。

18、乙醚  ethylethe

一、物理性质

一种醚。古老的合成有机化合物之一。分子式C2H5OC2H5。无色易燃液体，极易挥发，气味特殊。凝固点－116.2℃，沸点34.5℃，相对密度0.7138（20／4℃）。能与乙醇、丙酮、苯、氯仿等混溶，水在乙醚中的溶解度为乙醚体积的1／50，乙醚在12℃ 水中的溶解度为水体积的1／10。

二、化学性质及用途

乙醚与10倍体积的氧混合成的混合气体，遇火或电火花即可发生剧烈爆炸，生成二氧化碳和水蒸气。长时间与氧接触和光照，可生成过氧化乙醚，后者为难挥发的粘稠液体，加热可爆炸，为避免生成过氧化物，常在乙醚中加入抗氧剂，如二乙氨基二硫代甲酸钠。性稳定，其蒸气在450℃以下不发生变化，550℃时开始分解。100℃以下，与酸、碱不起作用。与三氟化硼作用形成乙醚化的三氟化硼，在烃基化、酰化、聚合、失水、缩合等反应中用作催化剂。可直接氯化(冷却下)生成一氯、多氯和全氯醚。
    工业上可在氧化铝催化下  ，于300℃由乙醇失水制得。是重要的溶剂，可溶解多种有机物，常用作天然产物的萃取剂或反应介质。有些物质能溶于含乙醇或水的乙醚中。有些无机物在乙醚中也有一定的溶解度。例如小量的硫或磷，但溴、碘、氯化铁、氯化金在乙醚中有较大的溶解度。是首次试用成功的外科麻醉剂。

三、危害

对人的麻醉浓度为109．08～196．95g/m3(3．6—6．5%)，当浓度为212．1～303g/m3(7～10%)时可致呼吸停止，当浓度超过10%时通常可以致命。

乙醚是低毒物质，主要是引起全身麻醉作用，此外，对皮肤及呼吸道粘膜有轻微的刺激作用。
长期接触低浓度乙醚蒸气的人员可出现头痛、头晕、易激动或淡漠、嗜睡、忧郁、体重减轻、食欲减退、恶心、呕吐、便秘等症状。   
吸人较高浓度乙醚蒸气时可出现头晕、癔病样发作、精神错乱、嗜睡、面色苍白、恶心、呕吐、脉缓、体温下降、呼吸不规则等
短时间大量接触后发生的中毒症状，一经脱离现场，稍待休息，经对症处理后就可恢复。

四、安全防护
乙醚要用玻璃瓶或铁桶盛装。容器最好存放在户外或易燃液体专用库内，要远离火种热源，库温不宜起守28℃。要与氧化剂、氧、氯严格隔存放。大量存放乙醚的仓库必须设有自动喷水及射出二氧化碳的装置。避免阳光直射，防止静电，也要预防受到闪电引火。长期存放时会生成化学性质更为活泼、危险性更大的过氧化物。搬运时要轻装轻卸，严防包装破损。发现桶漏时不要焊，而用粘结剂补。换桶时，应在降温后或在早晚凉爽时进行。
 灭火可用干粉、二氧化碳、抗溶性泡沫和砂土。用水灭火可能无效，但可用水喷射驱散蒸气，赶走液体。
乙醚泄漏时，首先要切断所有火源，载好防毒面具、手套等，然后用不燃性分散制成的乳液刷洗，经稀释的洗水可放入废水系统。如果没有分散剂，可强行通风，直至漏液全部蒸发排除为止。

19、甲醇的物理化学性质

化学名称：甲醇，别名：甲基醇、木醇、木精。

分子式：CH3OH ，分子量32.04，有类似乙醇气味的无色透明，易挥发性液体。

密度（20℃）0.7913克/毫升。溶点为-97.8℃，沸点为64.65 ℃。

折射率（n） 1.3290，表面张力为22.6达因/厘米,粘度0.5945厘泊。

20℃蒸汽压96.3mmHg,闪点（闭口）11.11℃，（开口）16℃。

自燃点455℃，燃烧热5420卡/克，汽化热263卡/克，比热20℃时为0.599卡/克·℃。在空气中甲醇蒸汽的爆炸极限6.0～36.5%（体积）。

甲醇是最常用的有机溶剂之一。与水互溶且体积缩小，能与乙醇、乙酸等多种有机溶剂互溶。

甲醇为有毒化工产品。有显著的麻醉作用，对视神经危害最为严重，吸入浓的甲醇蒸汽时会出沉醉、头痛、恶心、呕吐、流泪、视力模糊和眼痛等，需要数日才能恢 复，空气中允许浓度为0.05mg/l,极限允许浓度在空气中为2000ppm。

20、乙醇 醇类

一、乙醇的化学性质

乙醇俗称酒精。

乙醇可以看做是乙烷分子里的一个氢原子被羟基（- OH）取代后的产物，乙醇的结构式是

1．乙醇与钠的反应

【实验1】大试管里注入2mL左右无水乙醇，再放入2小块新切开用滤纸擦干的金属钠，迅速用一配有导管的单孔塞塞住试管口，用一小试管倒扣在导管上（如右图a所示），收集反应中放出的气体并验纯。确信气体的纯度后，在导管口点燃，观察气体燃烧的现象；然后把一凉的干燥小烧杯罩在火焰上方（如右图b所示），片刻后可看到烧杯壁上出现水滴，迅速倒转烧杯，向烧杯内注入少量澄清的石灰水，振荡，观察石灰水的变化。

从实验中可以看到，反应放出的气体可在空气中安静地燃烧，火焰呈淡蓝色；烧杯壁上有水滴生成，而且加入烧杯中的澄清的石灰水不变浑浊，说明反应生成的气体是氢气。在这个反应里，金属钠置换出了羟基中的氢，生成了乙醇钠，反应的化学方程式是：

2CH3CH2OH＋2Na——→2CH3CH2ONa＋H2↑

这个反应类似于水与钠的反应，因此乙醇可以看做是水分子里的氢原子被乙基取代的产物。乙醇与钠的反应比水与钠的反应要缓和得多，这说明乙醇羟基中的氢原子不如水分子中的氢原子活泼。

2．乙醇的氧化反应

乙醇除了燃烧时能生成二氧化碳和水之外，在加热和有催化剂（Cu或
Ag）存在的条件下，也能与氧气发生氧化反应，生成乙醛：

工业上根据这个原理，由乙醇制取乙醛。

3．乙醇的消去反应（分子内脱水）

我们已经知道，乙醇在有浓硫酸作催化剂的条件下，加热到170℃即生成乙烯。其反应的化学方程式是：

在这个反应里，每一个乙醇分子脱去一个水分子，显然这个反应属于消去反应。

以上事实说明，羟基比较活泼，它决定着乙醇的主要化学性质。

资料 乙醇的另一种脱水方式（分子间脱水）

如果把乙醇和浓硫酸共热的温度控制在140℃，乙醇将以另一种方式脱
水，即每两个乙醇分子间脱去一分子水，反应生成的是乙醚：

相同的反应物在不同的反应条件下，可能生成不同的产物。可见在化学反应中，控制反应条件是很重要的。

二、乙醇的工业制法

乙醇的工业制法，主要有乙烯直接水化法和发酵法两种。

1．乙烯直接水化法

乙烯直接水化法，就是在加热、加压和有催化剂存在的条件下，使乙烯蒸气与水直接反应生成乙醇：

在此法中的原料——乙烯可大量取自石油裂解气，成本低，产量大，这样能节约大量粮食，因此发展很快。

2．发酵法

发酵法制乙醇是在酿酒的基础上发展起来的，在相当长的历史时期内，曾是生产乙醇的唯一工业方法。发酵法的原料可以是含淀粉的农产品，如谷类、薯类或野生植物果实等；也可用制糖厂的废糖蜜；或者用含纤维素的木屑、植物茎秆等。这些物质经一定的预处理后，经水解（用废糖蜜作原料不经这一步）、发酵，即可制得乙醇。

发酵液中乙醇的质量分数约为6％～10％，并含有其他一些有机杂质，经精馏可得95％的工业乙醇。

乙醇的生理作用

我们知道各种饮用酒中都含有酒精，酒精有加速人体的血液循环和使人兴奋的作用。

酒精在人体中，不需经消化作用即可直接被肠胃吸收，并很快扩散进入血液，分布至全身各器官，主要是在肝脏和大脑中。酒精在体内的代谢作用，绝大部分发生在肝脏中，在肝脏中的一种酶的作用下，酒精先转化成乙醛（对人体有毒），很快又在另一种酶的作用下，变成乙酸最终分解成二氧化碳和水。

酒精在人体内的代谢速率是有一定限度的，当一个人在短时间内饮大量的酒时，其中所含的酒精不能及时代谢，就开始在各器官特别是肝脏和大脑内蓄积。这种蓄积会损害人的许多器官，特别是肝脏。对酒精的承受能力，因人而异，一般来说，一个健康成人每天饮酒中的酒精含量不应超过50g，这是人体在24h中能够排出的量。青少年处在身体发育时期，饮酒更易造成对身体器官的损害，因此许多国家都明令严禁青少年饮酒。

21、石油醚 性质

物质的理化常数: 
国标编号 32002 
CAS号 8032-32-4 
中文名称 石油醚 
英文名称 petroleun ether 
别 名 石油精 
分子式 成分为戊烷、己烷 外观与性状 无色透明液体，有煤油气 
分子量 蒸汽压 53.32kPa/20℃ 闪点：<-20℃ 
熔 点 <-73℃ 沸点：40～80℃ 溶解性 不溶于水，溶于无水乙醇、苯、氯仿、油类等多数有机溶剂 
密 度 相对密度(水=1)0.64～0.66；相对密度(空气=1)2.50 稳定性 稳定 
危险标记 7(易燃液体) 主要用途 主要用作溶剂及作为油脂的抽提用 
2.对环境的影响: 
一、健康危害 

侵入途径：吸入、食入。 
健康危害：其蒸气或雾对眼睛、粘膜和呼吸道有刺激性。中毒表现可有烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。本品可引起周围神经炎。对皮肤有强烈刺激性。 

二、毒理学资料及环境行为 
急性毒性：LD5040mg/kg(小鼠静脉)；LC503400ppm，4小时(大鼠吸入) 
危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。燃烧时产生大量烟雾。与氧化剂能发生强烈反应。高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃烧爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 
燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。 
3.现场应急监测方法: 
4.实验室监测方法: 
气相色谱法，参照《分析化学手册》(第四分册，色谱分析)，化学工业出版社 
5.环境标准: 
美国 车间卫生标准 100ppm

6.应急处理处置方法: 
一、泄漏应急处理 
迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 

二、防护措施 

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。 
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 
身体防护：穿防静电工作服。 
手防护：戴乳胶手套。 
其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 

三、急救措施 

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 
食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

22、甲酸 eQEKN!!7  俗称：蚁酸 hB.T:Z8

分子式：HCOOH /-aA5 8

分子量：46.02 <W9a1P\@  
物化性质：是无色而有刺激气味的液体。甲酸能与水、乙醇、乙醚、甘油等混溶。具有很强的腐蚀性，能刺激皮肤起泡。 &a}b5 L ;  
质量标准：GB 2093—92 fu<wx8  
指标名称 指   标 hLJ

"y*6  
优等品 一等品 合格品 ~E=§U.${w"  
外观 ( 铂—钴标准溶液 )，号 10 20 — 6 qc¤t r?  
甲酸含量，%≥ 90.00 "~

**`s:k  
或85.0 85.0 85.0 DOXc> J  
稀释试验 ( 酸+水=1+3 )放置  -h -?lq§  
1小时 不浑浊 合格 — w4iE7.9Y  
氯化物(以Cl-计)，%≤　 0.0030 0.0050 0.0020 ]d&L/4Uv1  
硫酸盐(以SO42-计)%≤　 0.0010 0.0020 0.050 W\-D; &$

X  
铁(以Fe3+计)，%≤　 0.0001 0.0005 0.0010 <H &EAx}_  
蒸发残渣，%≤　 0.0060 0.020 0.080 JPLe2LI^'  
2Zwn|

'>  
    用途：用于橡胶、医药、印染、制革及化工原料等工业。 ]-*/@M{P@  
    包装及储运：甲酸包装于塑料桶或玻璃瓶中，每桶净重25kg。本产品应放在危险品库内，储存温度不应超过40。C， 避免与氨、硫酸、硝酸等放在一起。运输时应符合危险品运输的规定，避免暴晒、雨淋，搬运时 搬运人员应备有响应的防护用品。 F

7g§ !  
EI:2vx;  
    甲苯又称苯基甲烷，为无色透明液体，有刺激性气味，能与乙醇、乙醚、苯、丙酮、二硫化碳、溶剂汽油混溶，不溶于水，有毒，对皮肤和粘膜刺激性大，对神经系统作用比苯强，长期接触有引起膀胱癌的可能。但甲苯能被氧化成苯甲酸，与甘氨酸生产马尿酸排出，故对血液并无毒害。

# 23、二甲苯

化学式C6H4(CH3)2。无色透明易挥发的液体。有芳香气味，有毒，难溶于水，易溶于有机溶剂。由于甲基在苯环上的位置不同，二甲苯有三种同分异构体：

二甲苯的化学性质与苯有相似之处，如苯环上发生取代反应(卤化、硝化、磺化等)；也有不同的一面，如受酸性KMnO4溶液氧化，甲基转化成羧基

对二甲苯用于生产对苯二甲酸，是聚酯纤维和工程塑料(PBT)的原料。邻二甲苯是生产苯酐的主要原料。二甲苯除从煤焦油获得少量外，大部分是由催化重整的轻汽油经分馏而得。

24、氢气的化学性质

之一：在常温下，氢气的化学性质是稳定的。在点燃或加热的条件下，氢气很容易和多种物质发生化学反应。纯净的氢气在点燃时，可安静燃烧，发出淡蓝色火焰，放出热量，有水生成。若在火焰上罩一干冷的烧杯，可以烧杯壁上见到水珠。 
2H2+O22H2O

把点燃氢气的导管伸入盛满氯气的集气瓶中，氢气继续燃烧，发出苍白色火焰，放出热量，生成无色有刺激性气味的气体。该气体遇空气中的水蒸气呈雾状，溶于水得盐酸。 
H2+Cl22HCl 
    在点燃氢气之前，一定要先检验氢气的纯度，因为不纯的氢气点燃时可能发生爆炸。实验测定，氢气中混入空气，在体积百分比为H2∶空气=75.0∶25.0~4.1∶95.8的范围内，点燃时都会发生爆炸。氢气不但能跟氧单质反应，也能跟某些化合物里的氧发生反应。例如：将氢气通过灼热的氧化铜，可得到红色的金属铜，同时有水生成。 
H2+CuOCu+H2O 
   在这个反应里，氢气夺取了氧化铜中的氧，生成了水；氧化铜失去了氧，被还原成红色的铜，证明，氢气具有还原性，是很好的还原剂，氢气还可以还原其它一些金属氧化物，如三氧化钨(WO3)；四氧化三铁(Fe3O4)、氧化铅(PbO)、氧化锌(ZnO)等。 

氢气的化学性质之二 
    在常温下，氢气比较不活泼，但可用合适的催化剂使之活化。在高温下，氢气是高度活泼的。它在2000K时的分解百分数仅为0.08，5000K时则为95.5。氢的氧化态为+1、-1。氢气的主要反应如下（R为烷基）： 
H2+Cl22HCl 
2H2+COCH3OH 
H2+RCH=CH2+CORCH2CH2CHO 
H2+非金属非金属氧化物 
H2+活泼金属M（如Li、Na、Ca）→盐型氧化物(MH、MH2) 
H2+金属氧化物→低价氧化物→金属 
H2+烯、炔等不饱和烃饱和烃 
氢气的化学性质之三 
    氢气的化学性质 ①可燃性 发热量为液化石油气的两倍半。在空气中爆炸极限为4.1~75.0%（体积）。燃烧时有浅蓝色火焰。②常温下不活动，加热时能与多种物质反应，如与活泼非金属生成气态氢化物；与碱金属、钙、铁生成固态氢化物。③还原性，能从氧化物中热还原出中等活泼或不活泼金属粉末。④与有机物中的不饱和化合物可发生加成或还原反应（催化剂，加热条件下）。

25、一氧化碳CO

1.别名·英文名

Carbon monoxide．

2.用途

燃料，还原剂，有机合成的原料，用于制备羰基金属、光气、硫氧化碳、芳香族醛、甲酸、苯六酚、氯化铝、甲醇，用于氢化甲酰化作用，用于制备合烃(合成汽油)、合醇(羧酸、乙醇、醛、酮及碳氢化合物的混合物)，锌白颜料，氧化铝成膜，标准气，校正气，在线仪表标准气。

3.制法

(1)碳氢化合物气体(天然气、丙烷、炼油厂气)经过活性碳层脱硫后与水蒸气及CO2混合，然后通过装满镍催化剂的反应管(温度780℃)时，产生一氧化碳。

CH4+H2O→CO+3H2

CH4+2H2O—→CO2+4H2

因为在原料气中有CO2，优先进行前一个反应。经过脱水及吸收除掉CO2之后从分离塔的塔底和塔顶分别得到CO和H2。CO纯度可达98.6%。

(2)CO2与烧红的煤相互作用。

(3)焦碳或煤的不完全燃烧。

(4)水煤气或煤气中分离出。

(5)蚁酸与浓硫酸作用。

4.理化性质

分子量：    28.0104

熔点(三相点15.3kPa)：    -205.1℃

沸点(101.325kPa)：    -191.5℃

液体密度(-191.5℃，101.325kPa)：  789kg/m3

气体密度(0℃，101.325kPa)：    1.2504kg/m3

相对密度(气体，空气=1，101.325kPa)：0.967

比容：(21.1℃，101.325kPa)：0.8615m3/kg

气液容积比：(15℃，100kPa)：    674L/L

临界温度：    -140.2℃

临界压力：    3499kPa

临界密度：    301kg/m3

压缩系数：

| 温度 (℃) | 压缩系数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100kPa | 1000kPa | 5000kPa | 10000kPa |
| 15 50 | 0.9996 0.9998 | 0.9959 0.9988 | 0.9848 0.9981 | 0.9845 1.0070 |

熔化热(-205.01℃，15.36kPa)：    29.9kJ/kg

气化热(-191.53℃，101.325kPa)：  215.2kJ/kg

比热容(气体，25℃，101.325kPa)：  Cp=1043J/(kg·K)

Cv=742J/(kg·K)

比热比(气体，25℃，101.325kPa)：    Cp/Cv=1.404

蒸气压(-203.43℃)：    20.00kPa

(-180℃)：    305kPa

(140℃)：    3500kPa

粘度(101.325kPa，0℃)：0.01662mPa·S

表面张力(-193℃)：    9.8mN/m

导热系数(101.325kPa，0℃)：0.02303W/(m·K)

折射率(气体，0℃，101.325kPa)：    1.0003342

空气中可燃范围(20℃，101.325kPa)：  12.5%～74%

空气中最低燃点(101.325kPa)：    630℃

最易引燃浓度：    30%

产生最大爆炸压力的浓度：    35.2%

最大爆炸压力：    6.3kg/cm3

毒性级别：    2

易燃性级别：    4

易爆性级别：    0

火灾危险度：    极大

一氧化碳在常温常压下为无色、无臭、无味、无刺激性的窒息性气体。空气中可燃，燃烧时发出蓝色火焰。与空气混合形成爆炸性混合物。与酸、碱和水不起反应。在高温高压下，与铁铬镍等金属反应生成羰基金属，与氯结合形成光气，与羰基金属结合形成羰基金属化合物。一氧化碳具有还原作用，在室温下有锰及铜的氧化物混合存在时，一氧化碳可氧化成CO2，有一种防毒面具就是利用这种原理的。

一氧化碳是有毒气体，它是在没有任何刺激的情况下进入人体慢慢引起中毒。这时，人不仅感觉不到而且还有某种快感，所以它更是危险可怕的气体。它微溶于水，易溶于盐酸、氨水和氯化亚铜溶液，也溶于乙酸乙酯、三氯甲烷、乙酸等有机溶剂。

一氧化碳在水中的溶解度如下所示。

| 温度(℃) | 0 | 20 | 40 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸收系数 | 0.03516 | 0.02266 | 0.01647 | 0.01197 |

一氧化碳与一些物质混合接触时的危险性如下表所示。

| 混合接触危险物质名称 | 化学式 | 危险等级 | 摘要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氯酸钠 钾 钠 三氧化二铁 五氟化溴 氧(液体) 三氟化氮 氧化银 二氧化氯 氟 氧化铯 三氟化溴 过氧化二氟甲酰 | NaClO3 K Na Fe2O3 BrF5 O2 NF3 Ag2O C1O2 F2 Cs2O BrF3 C2F2O4 | A A A A B A A A A A A | 有生成爆炸性混合物的可能性 有生成爆炸性混合物的可能性 有生成爆炸性混合物的可能性 有激烈着火的危险性 有生成爆炸性混合物的可能性 有爆炸性反应的危险性 由于还原作用有放热(300℃)的危险性 有爆炸的危险性 有爆炸性反应的危险性 加热有着火的危险性 超过30℃，有爆炸的危险性 有爆炸的危险性 |

5.毒性

一氧化碳对人作用如下。

| 浓度ppm | 作用 |
| --- | --- |
| 100 400～500 600～700 1000～1200 1500～2000 4000 | 可耐受2～3小时 在1小时内还表现不出明显的作用 1小时后才显出作用 1小时后产生不快感但无危险 在1小时内构成危险 在1小时内致死 |

最高容许浓度：  20mg/m3

众所周知，一氧化碳是与人们的日常生活密切相关的有毒气体。它对人体的毒害作用机理大致如下。

一氧化碳对血红蛋白(Hb)的亲和力比氧大240倍，而碳氧血红蛋白的离解速度又比氧合血红蛋白小3500倍。因此，一氧化碳被吸人体内后，迅速与血红蛋白结合成碳氧血红蛋白，即一氧化碳置换了血液中的氧。另外，血液中碳氧血红蛋白的大量存在影响氧合血红蛋白的解离作用，使其解离困难。这样，一氧化碳破坏了血液的输氧作用，造成组织缺氧，引起窒息，并导致一系列的中毒症状。

一氧化碳急性中毒，根据临床表现可分为轻度、中度和重度三级。

轻度中毒表现为头晕、眼花、剧烈头痛、耳鸣、颞部压迫感和搏动感，尚有恶心、呕吐、心悸、四肢无力，但无昏迷。脱离中毒现场，吸入新鲜空气或进行适当治疗之后，症状可迅速消失。

中度中毒除上述症状外，还表现为初期多汗、烦躁、步态不稳、皮肤和粘膜苍白，并随着中毒加重而出现樱桃红色，以面颊前胸及大腿内侧最为明显，意识朦胧甚至昏迷。如能及时抢救，可很快苏醒，一般无明显并发症和续发症。

重度中毒除具有一部分或全部中度中毒的症状外，患者可迅速进入不同程度的昏迷状态，时间可持续数小时至几昼夜，往往出现牙关紧闭、强直性全身痉挛、大小便失禁和病理反射。常伴发中毒性脑病、心肌炎、吸人性肺炎、肺水肿及电解质紊乱等。另外，可出现间脑损伤的一系列体征，如体温升高、出汗、白细胞增多、血糖升高、糖尿、蛋白尿等，还可出现血中乳酸增高及乳酸脱氢酶活性增高等生化改变。脑电波异常，重症时表现为波幅变低。

有的重症患者在苏醒之后，经过一段“清醒期”又出现一系列神经系统严重受损的表现，称为“急性一氧化碳中毒神经系统续发症”，其程度与昏迷的深度有密切关系。

一氧化碳的慢性中毒比急性中毒更可怕。慢性中毒时即使是低浓度也会产生后遗症而造成不幸的后果。一氧化碳中毒最不幸的后遗症是丧失记忆力、痴呆症及麻痹性障碍。

吸入一氧化碳气体中毒的患者应及时转移至空气新鲜通风良好之处，安置休息并保持温暖舒适。如果患者处于昏迷状态时应立即送医院诊治。如果呼吸微弱或停止时要立即进行人工呼吸和输氧，呼吸开始恢复后，打开一个亚硝酸戊酯药管嗅闻15～30秒。每隔2～3分钟嗅闻一次，用药量以不超过两个药管为限。然后就医进一步诊治。

千万要注意，对人事不省或呼吸停止者不能轻易地放弃抢救，在医生到来之前尽可能争取时间进行抢救。

6.安全防护

工作时须穿戴防护用品，进入CO浓度较高的场所时，须戴送风式防毒面具，而且要有专人监护。工作场所要通风，并定期检查室内一氧化碳浓度。贮气钢瓶要存放在阴凉通风良好之处，要远离火源，避免阳光直射，在搬运中严防碰撞。设备管道可用肥皂液检漏。

当压力低于34个大气压时，～氧化碳的腐蚀性可以忽略，可以使用通用金属材料。但是在更高的压力下一氧化碳对有些金属材料的腐蚀性不能忽略，而且在高压下一氧化碳与铁、钴、镍、锰、铬和金作用生成不稳定的高毒性金属羰基化合物。在高压可以用的金属材料有铜、铜合金、铝合金、银、低碳不锈钢等。在高温可用铜、铜合金和银。塑性材料可以用聚四氟乙烯和聚三氟氯乙烯。碳钢在小于10000kPa时可以使用。

当一氧化碳着火时首先要关闭钢瓶的阀门以切断气体来源。灭火可以使用干粉、二氧化碳、泡沫和雾状水。当一氧化碳大量泄漏时，要用聚乙烯罩或尼龙软管套在泄漏部位，把气体导入燃烧室或煤气炉燃烧。微量泄漏时，加强通风使其浓度在爆炸范围以下；或者把漏气的容器移到空旷之处，任其在大气中漏完。

废气的处理方法有：

(1)用氯化亚铜等吸收液吸收。

(2)直接导入燃烧室或煤气炉燃烧。

(3)用惰性气体稀释至50ppm以下，然后从安全的地方慢慢排放。